附件1

南县集中式饮用水水源保护区

| 序号 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水源地所在地 | 水源地所在 河流 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 1 | 南县振兴水厂饮用水水源地 | 地下水 | 浪拔湖镇兴桥村 | / | / | 分别以振兴水厂1#、2#、3#、5#、7#为中心，半径 30 米的圆形区域（1#西面以道路为界、2#南面和东面以道路为界、5#北面以道路为界、7#东面以道路为界）。 | / | / |
| 2 | 南县三水厂饮用水水源地 | 地下水 | 南洲镇南洲村 | / | / | 分别以三水厂1#、5#、6#、7#、9#为中心，半径 30 米的圆形区域（6#南面和东面以道路为界、7#东面以道路为界）。 | / | / |
| 3 | 三仙湖均和水厂饮用水水源地 | 河道型水库 | 三仙湖镇社区 | 洞庭湖-藕池东支 | 取水口半径500米范围内的水库 水域 | 一级保护区和二级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的 陆域 | 取水口向南1750m，向北2500m范围内的水域（一级保护区水域范围除外） | 一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤的背水侧坡脚之间的陆域（一级保护区陆域范围除外） |
| 4 | 茅草街镇八百弓水厂饮用水水源地 | 河道型水库 | 茅草街镇八百弓村 | 洞庭湖-藕池东支 | 取水口半径500米范围内的水库 水域 | 一级保护区和二级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的 陆域。 | 取水口向南2500m，向北1750m（一级保护区水域范围除外） | 一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤的背水侧坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外） |
| 5 | 华阁镇集镇水厂饮用水水源地 | 河流型 | 华阁镇复兴 社区 | 洞庭湖-藕池河 东支 | 取水口上游330米至取水口下游33米之间的南县境内河道水域。 | 一级保护区水域边界至右岸防洪堤迎水侧 堤肩。 | 一级保护区上边界上溯670米，下边界下延67米的南县境内河道 水域。 | 一、二级保护区水域边界至右岸防洪堤背水侧堤脚（一级保护区陆域除外）。 |
| 6 | 华阁镇向东水厂饮用水水源地 | 地下水 | 华阁镇华阁村 | / | / | 以1号、2号取水井为中心，半径各30米的圆形区域，1号水井西侧以道路迎心侧路肩为界。 | / | / |
| 7 | 明山头镇集镇水厂饮用水水源地 | 河流型 | 明山头镇集镇 | 洞庭湖-藕池河 东支 | 取水口上游330米至取水口下游33米之间的南县境内河道水域。 | 一级保护区水域边界至右岸防洪堤迎水侧 堤肩。 | 一级保护区上边界上溯670米，下边界下延67米的南县境内河道水域。 | 一、二级保护区水域边界至右岸防洪堤的背水侧堤脚（一级保护区陆域除外）。 |
| 8 | 乌嘴乡东河水厂饮用水水源地 | 地下水 | 乌嘴乡东南村 | / | / | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域。 | / | / |
| 9 | 中鱼口镇集镇水厂饮用水水源地 | 地下水 | 中鱼口镇中鱼口村 | / | / | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，南侧以X058县道迎心侧 路肩为界。 | / | / |
| 10 | 浪拔湖镇集镇水厂饮用水水源地 | 地下水 | 浪拔湖镇浪拔湖社区 | / | / | 1号、2号取水井连接线外径向距离30米的 区域。 | / | / |
| 11 | 浪拔湖镇牧鹿湖集镇水厂饮用水水源地 | 地下水 | 浪拔湖镇牧鹿湖哑巴渡社区 | / | / | 以1号、2号取水井为中心，半径各30米的圆形区域。 | / | / |
| 12 | 麻河口镇上洲水厂饮用水水源地 | 地下水 | 麻河口镇北河口社区 | / | / | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域。 | / | / |
| 13 | 厂窖镇德伏水厂饮用水水源地 | 河流型 | 厂窖镇肖家湾村 | 淞澧 洪道 | 取水口上游330米至取水口下游33米、取水口侧航道边界线至左岸岸边的河道水域。 | 一级保护区水域边界至左岸防洪堤迎水侧 堤肩。 | 一级保护区上边界上溯670米，下边界下延67米，取水口侧航道线边界至左岸岸边的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界至左岸防洪堤背水侧堤脚（一级保护区除外）。 |
| 14 | 华阁镇河口水厂饮用水水源地 | 地下水 | 华阁镇三八村 | / | / | 以取水井为中心，半径30米圆形区域，东侧以电排站围墙为界。 | / | / |
| 15 | 青树嘴镇益丰水厂饮用水水源地 | 地下水 | 青树嘴镇益丰垸村 | / | / | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域。 | / | / |
| 16 | 青树嘴镇新建水厂饮用水水源地 | 地下水 | 青树嘴集镇 | / | / | 以1号、2号取水井为中心，半径各30米圆形区域，1号、2号水井西侧以S511省道迎心侧路肩为界，1号水井南侧以水厂围墙为界，2号水井东北侧以道路迎心侧路肩为界。 | / | / |
| 17 | 茅草街镇长春水厂饮用水水源地 | 地下水 | 茅草街镇长春村 | / | / | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域。 | / | / |
| 18 | 三仙湖镇下柴水饮用水水源地 | 地下水 | 三仙湖镇下柴村 | / | / | 以取水井为中心，半径30米圆形区域，西侧以水厂围墙为界。 | / | / |
| 19 | 中鱼口镇游港水饮用水水源地 | 地下水 | 中鱼口镇游港社区 | / | / | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域。 | / | / |
| 20 | 中鱼口镇下游港水厂饮用水水源地 | 地下水 | 中鱼口镇育新村 | / | / | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，东北侧以道路迎心侧路肩 为界。 | / | / |
| 21 | 麻河口镇蔡家铺水厂饮用水水源地 | 地下水 | 麻河口镇方谷社区 | / | / | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域。 | / | / |
| 22 | 武圣宫镇岁丰水厂饮用水水源地 | 河流型 | 武圣宫镇禹贡村 | 淞澧 洪道 | 取水口上游330米至取水口下游33米之间,南县境内河道水域。 | 一级保护区水域边界至左岸防洪堤迎水侧 堤肩。 | 一级保护区上边界上溯670米，下边界下延67米,南县境内河道 水域。 | 一、二级保护区水域边界至左岸防洪堤背水侧堤脚（一级保护区除外）。 |