附件2

南县“易地搬迁集中安置区维修改造”专项项目资金明细表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目所在市州 | 项目所在县市区 | 拟开工年份 | 拟建成 年份 | 资金类别 | 总投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 50 |  |  |  |  |
| 1 | 南县易地搬迁集中安置区维修改造项目 | 浪拔湖镇南安安置点：对2栋4单位外立面改造面积2075平方米，屋顶防水改造面积460平方米，公共区域渗水维修面积290平方米。 | 益阳市 | 南县 | 2025.9 | 2025.12 | 省财政 衔接资金 | 12.49 | 直接投资 | 南县城乡发展投资有限公司 | 朱磊 |  |
| 2 |  | 乌嘴乡窑嘴村安置点：对1栋外立面改造面积1900平方米,屋顶防水改造面积400平方米，公共区域渗水维修面积360平方米。 |  |  |  |  | 省财政 衔接资金 | 11.58 |  |  |  |  |
| 3 |  | 华阁镇安置点：对2栋4单元外立面改造面积2200平方米屋顶防水改造面积500平方米，公共区域渗水维修面积270平方米。 |  |  |  |  | 省财政 衔接资金 | 13.19 |  |  |  |  |
| 4 |  | 中鱼口镇艳新安置点：对2栋4单元外立面改造面积1600平方米，屋顶防水改造面积430平方米，公共区域渗水维修面积140平方米。 |  |  |  |  | 省财政 衔接资金 | 9.74 |  |  |  |  |
| 5 |  | 中鱼口镇广常安置点：对1栋2单元外立面改造面积500平方米，屋顶防水改造面积110平方米，公共区域渗水维修面积70平方米。 |  |  |  |  | 省财政 衔接资金 | 3.00 |  |  |  |  |
| 备注：1、项目名称统一按：**县（市区）**镇（乡）**易地搬迁集中安置区维修改造项目；2、建设内容严格控制在以下两大类别：①屋顶及外立面破损问题维修改造；②房屋公共区域漏水渗水问题维修改造，若该项目涉及多个安置点的，分别明确每类维修改造建设内容的建设地点及工程量等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |